	INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES BASICAS      EX - ANTE

	 DISPUESTO EN EL D.S. Nº 058–2014 – NUEVO REGLAMENTO DE I.T.S.E

	BASE LEGAL PARA REALIZAR  ITSDC                       BÁSICAS   ex - ANTE
	DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA  ejecutar  ITSE                    básica  ex - ANTE

	D.S. Nº 058 – 2014 – PCM, que aprueba el Nuevo Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones.
Las ITSE Básicas es de competencia de los Gobiernos Locales, de no poder ejecutarlas, será el órgano de la MPSM, encargado de ejecutarlas 
La ITSDC Básica Ex – Ante, es ejecutada con anterioridad al otorgamiento de la Licencia de Funcionamiento. 

1. Edificaciones , recintos o instalaciones de hasta 02 niveles, el sótano se considera un nivel, con un área mayor a cien metros cuadrados (100 m2) hasta quinientos metros cuadrados (500 m2), tales como:
· Tiendas, stands, puestos, áreas comunes 
· Viviendas multifamiliares

· Pubs, karaokes, bares, licorerías.

· Talleres mecánicos

· Establecimientos de hospedaje

· Restaurants, cafeterías.

· Edificaciones de salud.

· Templos, bibliotecas, entre otras.

2. Instituciones Educativas, con área menor o igual a 500 M2, de hasta 02 niveles el sótano se considera un nivel y máximo de 200 alumnos por turno.

3. Cabinas de Internet, con un área menor o igual a 500 m2 y máximo de 20 computadoras y/o máquinas fotocopiadoras o similares.

4. Gimnasios con área menor ó igual a 500 M2 y que cuenten con máximo de diez (10) maquinas que requieran conexión eléctrica para funcionar. 
5. Agencias bancarias, Oficinas Administra-tivas, entre otras de  evaluación similar con área menor ó igual a 500 M2 y que cuenten con un máximo de 20 computadoras o maquinas fotocopiadoras o similares.
6. Playas de Estacionamiento de 01 nivel, sin techar, granjas, entre otras de similares características, cualquiera sea su área. La existencia de áreas administrativas de servicios, entre otras similares que por su naturaleza cuenten con techo no determina que el objeto de inspección sea calificado para una ITSE de Detalle, siempre que dichas áreas cuenten con un área menor a 500 m2    
7. (Estos giros están incluidos en una ITSE Básica Ex Ante cualquiera sea su área)

Pubs-Karaokes, Licorerías, Discotecas, Bares, Ferreterías, Talleres Mecánicos, Talleres de Costura con un área menor o igual a 500 m2 y no más de 20 máquinas eléctricas, Cabinas de Internet, Carpinterías, Imprentas, Casinos, Máquinas Tragamonedas, Juegos de Azar o giros afines a los mismos; así como aquellos cuyo desarrollo implique el almacenamiento uso o comercialización de productos tóxicos o altamente inflamables y aquellos que por su naturaleza requieran la obtención de un certificado de ITSE de Detalle o Multidisciplinaria.
8.- Las Inspecciones Técnicas de Seguridad en edificaciones, (ITSE) de Detalle o Multidisciplinaria con áreas mayores a 501 m2, se tramitaran en la Municipalidad Provincial de San Martin.  
	· Llenar el Formulario de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.
· Adjuntar Recibo de pago del derecho correspondiente 

· Presentar un expediente conteniendo lo siguiente:
1.- Plano de ubicación 

2.- Planos de arquitectura (Distribución)

3.- Plan de Seguridad

4.- Protocolos de Prueba de Operatividad y Mantenimiento de los equipos de Seguridad.

5.- Certificado Vigente de Medición de Resistencia de Pozo de Tierra  
6.- Certificados de conformidad emitidos por el OSINERGMIN, cuando corresponda 

· Declaración jurada de:

1.- No haber alterado las condiciones Seguridad en Edificaciones vigentes.

2.- No haber cambiado de dirección del establecimiento
3.- No haber incrementado la capacidad de almacenamiento, máximo 30% 
· 4.- Llenar el Formulario de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.

· Pago 176.30.  
· Adjuntar Recibo de pago del derecho correspondiente 


Informe de ITSE de 101 M2 a 500 M2
S/. 176.30
Informe de Levantamiento de Observ.  de 101 M2 a 500 m2 

S/. 94.60
De ITSE Básicas Ex -Ante
S/. 176.30



[image: image1.png]
LA ITSE BÁS. EX–ANTE SE REALIZA A:





DOCUMENTACIÓN PARA RENOVACION DE CERTIFICADO DE ITSE  BÁSICA EX - ANTE





COSTO PARA ITSE BÁSICA EX - ANTE





COSTO PARA RENOVACION DE CERTIFICADO  DE ITSE BÁSICA EX - ANTE








